Информация об устранении замечаний

по  предписаниям  МЧС России Отдела надзорной деятельности, ПРОКУРАТУРЫ.

на 18.11.2019г.

| Учреждение | Выявленное нарушение (из письма МЧС России Отдела надзорной деятельности) | Состояние в настоящее время (выполнено, не выполнено, причина не выполнения и т.д.) | Мероприятия, планируемые для устранения (срок устранения, когда планируется устранить и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- |
| МОУ ОШ №35 | Предписание Пожнадзора №326/1/1 от 14.09.2018г. Предписание Пожнадзора №335/1/1 от 19.09.2019г. | Срок до 01.09.2019г. Срок до 15.11.2020г. |
|  | Пожарные шкафы внутреннего пожарного водопровода выполнены из горючего материала. | выполнено | Акт постановки на баланс № 4 от 09.01.2020 г (договор дарения №19) |
|  | Выход из лестничной клетки на чердак предусмотрен не через противопожарный люк 2-го типа (Е1-30). | выполнено | Акт постановки на баланс № 2 от 09.01.2020 г (договор дарения №20) |
|  | Отсутствует ограждение на скатной кровле здания. | частично выполнено | По мере финансирования |
|  | Решение суда от 30.05.2019г. | Срок до 10.08.2020г. |
|  | Оборудовать учреждение системами экстренного оповещения работников | Не выполнено | По мере финансирования |

Директор 											О.В. Хелашвили